徐州市供暖现状问题与未来发展研究

半结构化访谈总结报告

一、访谈基本概况

本次访谈围绕徐州市居民供暖质量、服务效率、设施现状、政策落实及未来发展五大核心问题开展，采用半结构化访谈形式，分别对普通居民、小区物业管家、供热站工作人员、社区工作人员四类对象进行实地交流。访谈覆盖徐州市主城区及周边片区，兼顾老旧小区、新建小区、未集中供暖小区等不同类型，获取了真实、具体的民生反馈与行业信息，为本课题研究提供了重要的定性依据。

二、分对象访谈核心结论

（一）居民访谈总结

- 供暖质量感受分化明显

多数新建小区居民表示室内温度基本达标，供暖较为稳定；而老旧小区居民普遍反映温度偏低、冷热不均、高层不热、末端住户不热等问题突出，部分家庭室温长期低于18℃，尤其在寒潮天气供暖效果明显下降。

- 问题报修与解决效率参差不齐

居民遇到供暖问题时，主要联系物业或供热热线，但响应速度慢、维修不彻底、反复出现故障的情况较为常见。部分居民表示投诉后问题得不到根本解决，对测温、退费等流程不了解、不熟悉。

- 费用与时长需求集中

多数居民认为当前供暖费用基本合理但偏高，部分家庭存在一定经济压力；超过半数居民希望适当提前供暖、延后停暖，以适应徐州冬季低温天气。

- 设施与覆盖痛点突出

未开通集中供暖的小区居民，普遍希望尽快接入市政管网；老旧小区居民则反映管网老化严重、跑冒滴漏多，希望加快改造升级，提升供暖稳定性。

（二）物业访谈总结

- 投诉集中在温度与设施

本供暖季物业接到的供暖相关投诉，以室内温度不达标、管网堵塞、阀门损坏、换热站运行不稳定为主，老旧小区投诉量远高于新建小区。

- 内部管网老化是主要难题

多数老旧小区内部供热管线使用年限长、腐蚀严重，维修成本高、改造难度大，成为影响供暖效果的关键原因。部分小区因历史遗留问题，管网维护责任不清晰。

- 与供热公司协调存在壁垒

物业在处理业主投诉时，常面临供热参数调整不及时、外网压力不足、权责划分不明确等问题，协调流程较长，导致居民满意度下降。

- 集中供暖开通门槛较高

部分小区因用热率达不到要求，无法开通集中供暖，成为居民反映强烈的痛点。

（三）供热站工作人员访谈总结

- 整体运行平稳，但老旧管网压力大

本年度徐州市供暖总体运行稳定，但老旧管网漏损、小区阻力大、末端循环差仍是影响供热质量的主要因素，也是供热站日常工作的重点与难点。

- 政策执行存在现实困难

温度不达标退费、精准测温等政策在落地中，受房屋保温、户型差异、孤岛用户以及居民室内供暖设施等影响，判定与执行难度较大。

- 未来升级方向明确

供热单位表示，未来将持续推进老旧管网改造、智慧供热调控，逐步提升供热稳定性与均衡性，同时优化服务流程，缩短报修响应时间。

- 供需协调仍需加强

极端天气下供热负荷增大，部分片区调节能力有限；小区用热率不足、用户私自放水等行为，也会影响整体供暖效果。

（四）社区工作人员访谈总结

- 供暖是冬季民生重点诉求

社区冬季接到的民生投诉中，供暖问题占比较高，集中在不热、退费难、开通难三个方面，是居民最关心的民生事项之一。

- 社区以协调沟通为主

社区主要承担居民、物业、供热公司三方协调工作，督促问题处理、宣传供暖政策，但不具备执法与维修权限，解决问题依赖相关单位配合。

- 老旧小区与转改直小区是工作重点

辖区内老旧小区多、改造任务重，改造资金来源未明确等原因未实现集中直供暖，社区正积极推动相关事宜，争取扩大直供暖覆盖范围。

- 政策宣传仍需普及

许多居民对供暖时间、收费标准、报修电话、退费条件等政策不了解，社区后续将加强宣传，提高政策知晓率。

三、访谈反映的主要问题汇总

- 供暖质量不均衡：新老小区差距大，老旧小区温度不达标现象突出。

- 设施老化严重：管网、阀门、换热站等设备陈旧，维修改造滞后。

- 服务效率待提升：报修响应慢、问题解决不彻底，政策知晓率低。

- 覆盖范围不足：部分小区用热率门槛高，暂未接入集中供暖。

- 费用与时长争议：部分居民认为成本偏高，希望延长供暖周期。

四、访谈建议与未来发展方向

- 加快老旧小区供热管网改造，从硬件上提升供暖质量。

- 优化供热调度与服务流程，提高报修、维修、退费效率。

- 降低集中供暖开通门槛，扩大供暖覆盖范围，让更多居民受益。

- 加强政策宣传，普及测温、投诉、退费等流程，保障居民权益。

- 推进智慧供暖、绿色供暖建设，提升供暖稳定性与舒适度。

- 建立居民、物业、供热公司、社区四方联动机制，快速解决供暖纠纷。